Опросный лист для подбора мультизональной VRF системы 
	
	


	Контактная информация:

	Наименование организации
	

	Роль организации на объекте
	

	Должность
	

	Ф.И.О.
	

	Телефон
	

	E-mail
	


	Характеристика объекта:

	Наименование
	

	Адрес
	

	Функциональное назначение (приказ Минстроя России от 02.11.2022 г. № 928/пр)
	

	Стадия (проектирование (П, Р), строительство, реконструкция)
	

	Адрес доставки
	

	Предполагаемый срок реализации (месяц, год)
	


Вы можете предоставить проектную документацию (раздел ОВ и АР) либо заполнить опросный лист (если какие-то данные неизвестны, поставьте, пожалуйста, знак вопроса, если не требуются/не важны - прочерк).

Исходные данные для подбора мультизональной системы (VRF-системы)
	1.
	Наименование по проекту (ГОСТ 21.602-2016)
	-

	2.
	Тип системы (mini-VRF; 2-х трубная система VRF (тепловой насос); 2-х трубная система VRF (только холод); 3-х трубная система VRF с рекуперацией тепла; VRF с водяным охлаждением)
	-

	3.
	Функциональное исполнение (общепромышленное; сейсмостойкое; гигиеническое; коррозионностойкое (Gold Fin; Blue Fin))
	-

	4.
	Расчетные параметры наружного воздуха в теплый период года

	
	Температура воздуха (СП 60.13330.2020, СП 131.13330.2020 (табл. 10.1, табл. 4.1, графа 4)
	-
	(С

	
	Относительная влажность (СП 60.13330.2020, СП 131.13330.2020 (табл. 4.1, графа 9)
	-
	%

	5.
	Расчетные параметры наружного воздуха в холодный период года

	
	Температура воздуха (СП 60.13330.2020, СП 131.13330.2020 (табл. 10.1, табл. 3.1, графа 5)
	-
	(С

	
	Относительная влажность (СП 60.13330.2020, СП 131.13330.2020 (табл. 3.1, графа 16)
	-
	%

	6.
	Расчетные параметры внутреннего воздуха в теплый и холодный периоды года

	
	Температура воздуха (ГОСТ 30494-2011, ГОСТ 12.1.005-88, СанПиН 2.2.4.548-96.2.2.4, СН 512-78)
	-
	(С

	
	Относительная влажность (ГОСТ 30494-2011, ГОСТ 12.1.005-88, СанПиН 2.2.4.548-96.2.2.4, СН 512-78)
	-
	%

	7.
	Размещение наружных блоков (выше/ниже внутренних блоков) (на кровле, фасаде, балконе, техническом этаже и т.д.)
	-

	8.
	Количество наружных блоков (воздушное или водяное охлаждение конденсатора)
	-
	шт.

	9.
	Количество и тип внутренних блоков (настенные; кассетные (1-, 2-, 8-поточные); канальные; напольно-потолочные (универсальные); напольные (консольные) с корпусом (без корпуса); колонные)
	см. ниже
	шт.

	10.
	Длина трассы от наружного блока до самого удалённого внутреннего блока (реальная/эквивалентная с учетом поворотов и рефнетов)
	-/-
	м

	11.
	Длина трассы от первого рефнета до самого удалённого внутреннего блока
	-
	м

	12.
	Перепад высот между внутренними блоками
	-
	м

	13.
	Перепад высот между наружными и внутренними блоками
	-
	м

	14.
	Пульты дистанционного управления (индивидуальные инфракрасные, проводные)
	-

	15.
	Дополнительные опции:

	
	Центральный пульт управления (не требуется; включить в проект (указать требуемое кол-во ЦПУ))
	-
	шт.

	
	Интерфейсный шлюз для интеграции в открытую систему управления зданием BMS (Modbus RTU; Modbus TCP; Bacnet/IP; KNX)
	-

	
	Wi-Fi адаптер (для удаленного доступа по сети Wi-Fi)
	-

	
	Программа поквартирного учета потребления энергоресурсов
	-

	
	Программа удалённого мониторинга и управления
	-

	
	Программа сервисной диагностики
	-

	
	Расширенная гарантия (увеличение гарант. срока)
	-

	16.
	Дополнительное оборудование:

	
	Рефнет (разветвитель) для наружных блоков**
	-

	
	Рефнет (разветвитель) для внутренних блоков**
	-

	
	Блок-распределитель потоков хладагента (для 3-х трубной системы VRF с рекуперацией тепла)
	-

	
	Бустерный блок для нагрева воды (для 3-х трубной системы VRF с рекуперацией тепла)
	-

	
	Комплект DX-KIT (для подключения испарителей вентиляционных установок к наружным блокам VRF)
	-

	
	Блок управления ротацией и резервированием (для согласования совместной работы)
	-

	
	Дренажный насос (для отвода конденсата), л/ч
	-

	
	Модуль обеззараживания воздуха
	-

	
	Низкотемпературный комплект (для наружных блоков)
	-

	
	Системы крепления (для наружных блоков)
	-

	17.
	Особые требования к оборудованию
	-

	18.
	Требуются тех. листы подбора (для включения в проектную документацию)
	-

	19.
	Работы:

	
	Шефмонтаж (ГОСТ Р 70093-2022)
	-

	
	Шефналадка/ПНР (ГОСТ Р 70093-2022)
	-

	
	Выезд специалиста на первый запуск при загрузке системы VRF от 10%***
	-

	20.
	Комментарии / Примечания / Дополнения / Пожелания
	-


	
	- заполняемые графы


	№ внутр. блока
	Наименование

помещения
	Тип внутреннего блока
	Требуемая холодопроизводительность, кВт
	Примечание

	-
	-
	-
	-
	-

	-
	-
	-
	-
	-

	-
	-
	-
	-
	-

	-
	-
	-
	-
	-

	-
	-
	-
	-
	-

	-
	-
	-
	-
	-

	-
	-
	-
	-
	-

	-
	-
	-
	-
	-

	-
	-
	-
	-
	-

	-
	-
	-
	-
	-

	-
	-
	-
	-
	-

	-
	-
	-
	-
	-

	-
	-
	-
	-
	-


	
	- заполняемые графы


Примечание:
* Согласно п. 4.2 ГОСТ 21.602-2016, п. 4.2.6 ГОСТ Р 21.101-2020.

** Подбор рефнетов возможен только при предоставлении проекта, схемы или эквивалентных длин трубопроводов всей системы кондиционирования воздуха.
*** Загрузка системы VRF при первом запуске для сохранения гарантии должна быть в пределах 50 - 135% (при выезде специалиста – возможно при ≥ 10%). Загрузка системы определяется как отношение суммы номинальных мощностей внутренних блоков к мощности наружного блока.

В случае отсутствия вышеуказанных исходных данных для экспресс-подбора необходимо предоставить:

· планировку помещений с указанием площади помещений, количества и размера световых проемов (окон), высоты потолков, количества человек в помещениях, планируемое расположение наружных и внутренних блоков (ориентировочные длин трасс и перепад высот);
· ориентацию световых проемов (окон) относительно сторон горизонта. Помещения с окнами, расположенными на восточной и южной сторонах, обычно получают больше солнечного света. В то же время, помещения с окнами, расположенными на западной и северной сторонах, получают меньше солнечного освещения;
· желаемый тип системы (mini-VRF; 2-х трубная система VRF (тепловой насос); 2-х трубная система VRF (только холод); 3-х трубная система VRF с рекуперацией тепла; VRF с водяным охлаждением);
· желаемый тип внутреннего блока (настенные; кассетные (1-, 2-, 8-поточные); канальные; напольно-потолочные (универсальные); напольные (консольные) с корпусом (без корпуса); колонные);
· пожелания.

Заполненный опросный лист просьба направить на Email: info@oooprofi.ru
Тел. 8-800-350-6645

1

